# Министерство общего и профессионального образования

Российской       Федерации

Новгородский    Государственный      университет

Имени Ярослава Мудрого

Кафедра «Прикладная математика и информатика»

Отчет

#### Снятие кривой намагничивания и петли гистерезиса с помощью осциллографа

#### Преподаватель:

#### Евдокимова Л.А.

##### Студент  группы  № 3311

Jannat

Новгород  Великий

2005

- Цель работы: Построение кривой намагничивания и определение тепловых потерь.

2.Схема установки для снятия кривой намагничивания:

~UВХ

N1

N2

R1

Ux

R2

C

Uy

S=286 мм;  n1= 17 витков;  n2= 300 витков;  C=0,5 мкФ;  R1=510 Ом;  R2=82 кОм;

3.Петля гистерезиса.

Чертеж на миллиметровке

4.Координаты вершин петли гистерезиса.

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (дел) | 25 | 23 | 22 | 21 | 18,5 | 17,5 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| Y (дел) | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |

5.Определение цены деления осциллографа.

Ux = 0,4 В		LX = 50

UY = 0,1 В		LY = 28

j=2UαL=22⋅UЭФL

jX=22⋅UXLX=22⋅0,450=0,023		jY=22⋅UXLX=22⋅0,128=0,010

6.Определение чувствительности осциллографа.

KX=n1R1jX	KY=R2CN2SjY

KX=175100,023=7,67⋅10−4		KY=82⋅103Ом⋅0,5⋅10−6Ф300⋅0,286м0,01=4,78⋅10−6

7.Определение магнитной индукции(В) и напряженности внешнего поля (Н).

H=X·KX ;	 B=Y·KY

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (дел) | 25 | 23 | 22 | 21 | 18,5 | 17,5 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| Y (дел) | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| H (А/м) | 0,019 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,008 | 0,006 |
| B (Тл) | 4,8·10-5 | 4,3·10-5 | 4,1·10-5 | 3,8·10-5 | 3,6·10-5 | 3,3·10-5 | 2,9·10-5 | 2,4·10-5 | 1,4·10-5 | 1,4·10-5 |

8.Построение графика зависимости B=f(h)

9.Расчет тепловых потерь.

Q=KX·KY·N, где N-число клеток охватываемых петлей, а KX·KY - произведение определяющее площадь одной клетки. Работа, произведенная при перемагничивание единицы объема образца за 1 секунду, определяется по формуле: A/t=KX·KY·N· ν ,где ν=50 Гц  - частота переменного напряжения.

Тепловые потери на перемагничивание определяются теплотой, выделенной в единице объема тороида за секунду, т.е.: Q/t=KX·KY·N· ν

Q/t=7,67·10-4·4,78·10-6·32,5·50=5,96·10-6

10.Вывод:В данной работе мы научились строить кривую намагничивания, определять тепловые потери, а также работать с такими измерительными приборами как осциллограф.